| Справочная таблица среднемесячной суммарной солнечной радиации, кВт*ч./м². |
| --- |
|  | Янв. | Февр. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. | В год | * К |
| Москва | 20,6 | 53,0 | 108 | 127,6 | 166 | 163 | 167 | 145 | 104 | 60 | 34,8 | 22 | 1173,7 | 1 |
| Красноярск | 30,7 | 60 | 110 | 129 | 169 | 166 | 173 | 150 | 115 | 80 | 40,5 | 30,2 | 1253,5 | 1,05 |
| Краснодар | 42,8 | 77,8 | 127 | 147 | 178 | 171 | 194 | 172 | 148 | 123 | 81,7 | 55,6 | 1433 | 1,22 |
| Махачкала | 48,2 | 77 | 128 | 168 | 200 | 190 | 208 | 196 | 161 | 132 | 93 | 77,2 | 1581 | 1,35 |
| Рязань | 21,2 | 55 | 109 | 130 | 168 | 165 | 169 | 147 | 106 | 62,3 | 35,2 | 23 | 1174 | 1,01 |

| Наименование | Кол-во | Цена за шт. | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотоэлектрический модуль | 58 | 18500 | 1073000 |
| Аккумуляторная батарея | 36 | 16500 | 594000 |
| Инвертор | 1 | 92800 | 92800 |
| Контроллер заряда | 1 | 16200 | 16200 |
| Соединительная арматура | 1 | 11800 | 11800 |
| Всего |  |  | 1787800 |

| Наименование | Кол-во | Цена за шт. | Цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Фотоэлектрический модуль | 11 | 18500 | 203500 |
| Аккумуляторная батарея | 8 | 16500 | 132000 |
| Инвертор | 1 | 92800 | 92800 |
| Контроллер заряда | 1 | 16200 | 16200 |
| Соединительная арматура | 1 | 11800 | 11800 |
| Всего |  |  | 456300 |

| Нагрузка переменного тока, питаемая через инвертор | Мощность, Ватт | Кол-во | час/нед | Втч/нед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Музыкальный центр | 250 | 1 | 3 | 750 |
| Персональный ПК | 400 | 1 | 14 | 5600 |
| Принтер | 450 | 1 | 1 | 450 |
| Телевизор | 205 | 1 | 35 | 7175 |
| Чайник | 1000 | 1 | 1,1 | 1100 |
| Электропылесос | 700 | 1 | 0,7 | 490 |
| Морозилка | 400 | 1 | 2 | 800 |
| Микр. печь | 800 | 1 | 1 | 800 |
| Холодильник | 300 | 1 | 12 | 3600 |
| TV/DVD 19" | 40 | 1 | 28 | 1120 |
| Люминесцентные лампы 20 Вт | 20 | 14 | 40 | 11200 |
| Итого | 1560 |  |  | 33085 |

Руководители:

- Солнце – источник энергии, который не иссякнет

- Запасы ископаемых источников энергии тают на глазах

- По утверждениям исследователей, годовая солнечная энергия составляет около 100 трлн. тонн – в переводе на условное топливо

XVIII городская научно-практическая конференция «Культура. Интеллект. Наука»

п. Подгорный

ЗАТО г. Железногорск

2010 год

# Text boxes

1. Солнечные модули

2. Инвертор

3. Аккумуляторные батареи

4. Контроллер заряда

5. Соединительную аппаратуру

1

2

3

4

Бабин Алексей

8-(39197)-9-61-14,

п. Подгорный г.Железногорск,

МОУ СО школа №104,

9 класс

ЗАТО Железногорск,

п. Подгорный

2010 год

Колегова И.  В. учитель физики

Лемешкова В. В.

учитель географии